## УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«Общие требования к испытательным лабораториям

и проведение испытаний и измерений в электроустановках»

| № п/п | Наименование темы | Всего часов | В том числе | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лек ции | практи ческие занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тема1 Основы законодательства в области энергетической безопасности | 1 | 1 |  |  |
| 1.1 | Нормативно-правовая база в области энергетической безопасности (Законодательные акты, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правила устройства электроустановок, Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, ГОСТы, Руководящие документы и пр.) |  |  |  |  |
| Тема2 Требования к качеству электрической энергии | 2 | 2 |  |  |
| 2.1 | Требования к качеству электрической энергии в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 54149-2010, ГОСТ Р 53333-2008 и пр.) |  |  |  |  |
| Тема3 Современные методы контроля состояния электрооборудования | 1 | 1 |  |  |
| 3.1 | Измерения и контроль изоляции, испытания повышенным напряжением, проверка исправности пуско-защитной аппаратуры, в т. ч. УЗО. |  |  |  |  |
| Тема4 Качество электромонтажных работ электроустановок зданий | 2 | 2 |  |  |
| Тема5 Организация работ командированного персонала | 1 | 1 |  |  |
| 5.1 | Виды инструктажей, допуск к работе, ответственность командированного персонала в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |
| Тема6 Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования | 1 | 1 |  |  |
| 6.1 | Периодичность, объем и нормы испытаний электрооборудования в соответствии с РД 34.45-51.300-97 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 7 Метрологическое обеспечение измерений | 2 | 2 |  |  |
| 7.1 | Законодательные и иные нормативно-правовые акты в области обеспечения единства измерений. Основные метрологические понятия и представления. Требования к измерениям, единицам величин, средствам измерений, методикам измерений. Метрологическое обеспечение измерений, оценка состояния измерений, регистрация электротехнической лаборатории в Ростехнадзоре. |  |  |  |  |
| Тема8 Общие требования и компетентности испытательных лабораторий в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 | 2 | 2 |  |  |
| 8.1 | Наличие организационной структуры и квалификации персонала. Наличие актуализированных нормативных и методических документов, управление документацией. Наличие оборудования (средств измерений, испытательного, вспомогательного оборудования), управление оборудованием. Наличие системы отчетности о результатах измерений и правил их оформления. |  |  |  |  |
| Тема9 Требования к методикам измерений (испытаний) | 2 | 2 |  |  |
| 9.1 | Требования к методикам измерений (испытаний) электротехнических лабораторий в соответствии с действующими нормативными документами ГОСТ Р 8.563 – 2009 и ГОСТ Р 1.4-2004. |  |  |  |  |
| Тема 10 Система качества лаборатории | 2 | 2 |  |  |
| 10.1 | Современные требования к системе качества в испытательной лаборатории. Руководство по качеству лаборатории. Политика в области качества. Наличие системы менеджмента, регулирующей деятельность лаборатории. Наличие политики и процедур постоянного улучшения результативности системы менеджмента (наличие системы контроля качества результатов анализа, внутренние проверки, аудит, корректирующие действия, контроль со стороны руководства). Значение предупредительного контроля. |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема11 Ведение документации, технического отчета, требования к оформлению протоколов испытаний и измерений | 2 | 2 |  |  |
| 11.1 | Управление документацией, наличие актуализированных нормативных и методических документов. Наличие системы отчетности о результатах измерений и правил их оформления (требования к заполнению протоколов, технического отчета и пр.) |  |  |  |  |
| Тема12 Требования к электроустановкам, необходимость проведения высоковольтных испытаний оборудования и кабельных линий. | 2 | 2 |  |  |
| 12.1 | Требования к проведению высоковольтных испытаний оборудования и кабельных линий. Организация работ по проведению высоковольтных испытаний до и выше 1000 вольт. Охрана труда при выполнении высоковольтных испытаний электрооборудования. |  |  |  |  |
| Тема13 Методики измерений (МИ) электрооборудования до и выше 1000 вольт ( в зависимости от комплектации группы). | 8 | 8 |  |  |
| 13.1 | Ознакомление с методиками измерений (испытаний) электрооборудования до и выше 1000 вольт: -МИ по испытанию силовых трансформаторов; -МИ трансформаторного масла; -МИ средств защиты; -МИ диагностирования силовых кабелей и твердых диэлектриков повышенным напряжением постоянного или переменного тока; и другие, в зависимости от комплектации группы. |  |  |  |  |
| Тема14 Практические занятия по выполнению испытаний и измерений параметров электрооборудования в электроустановках (до и выше 1000 вольт). | 8 |  | 8 |  |
| Итоговая аттестация (тестирование) |  |  |  | 4 |
| Итого | 40 | 28 | 8 | 4 |