УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«Предэкзаменационная подготовка персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки и тепловые сети»

| № п/п | Наименование тем | Количество часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них |  |
|  |  |  | лекции | работа на ПК |  |
| 1. | Тема 1. Общие требования Российское законодательство в области энергетической безопасности. | 2 | 2 |  | Выборочный опрос, тестирование. |
| 2. | Тема 2. Организация эксплуатации тепловых энергоустановок Требования к персоналу и его подготовка. Приемка и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок. | 2 | 2 |  |  |
| 3. | Тема 3. Территория, производственные здания и сооружения Территория. Производственные здания и сооружения для размещения тепловых энергоустановок. | 1 | 1 |  |  |
| 4. | Тема 4. Топливное хозяйство Хранение и подготовка твердого, жидкого и газообразного топлива. Золоулавливание и золоудаление. Золоулавливающие установки | 1 | 1 |  |  |
| 5. | Тема 5. Теплогенерирующие установки Вспомогательное оборудование котельных установок (дымососы, насосы, вентиляторы, деаэраторы, питательные баки, конденсатные баки, сепараторы и т.п.). | 2 | 2 |  |  |
| 6. | Тема 6. Тепловые сети Технические требования к тепловым сетям. Эксплуатация тепловых сетей | 1 | 1 |  |  |

| 7. | Тема 7. Теплопотребляющие энергоустановки Общие требования к теплопотребляющим энергоустановкам. | 2 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Тема 8. Подготовка к отопительному периоду. Водоподготовка. | 1 | 1 |  |  |
| 9. | Тема 9. Оперативно-диспетчерское управление Задачи и организация управления. | 2 | 2 |  |  |
| 10. | Тема 10. Организационные мероприятия при выполнении отдельных работ при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей. | 3 | 3 |  |  |
| 11. | Тема 11. Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения Порядок действий владельцев теплоснабжающих объектов при возникновении аварийных ситуаций. | 2 | 2 |  |  |
| 12. | Тема 12.Правила освобождения пострадавших от электрического тока и оказание им первой доврачебной помощи | 1 | 1 |  |  |
| 13. | Индивидуальная подготовка на обучающе-контролирующей системе «ОЛИМП:ОКС» | 3 |  | 3 |  |
| 14. | Тестирование | 1 |  | 1 |  |
|  | ИТОГО: | 24 | 20 | 4 |  |