## УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«Повышение квалификации работников испытательных лабораторий (центров)»

| № п/п | Наименование темы | Всего часов | В том числе | Фор- ма конт- роля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лек- ции | практи ческие заня тия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тема 1 Основы законодательства в области охраны окружающей среды. | 2 | 2 |  |  |
| 1.1 | Нормативно-правовая база в области экологической безопасности и охраны окружающей среды. Основы законодательства: - в области обращения с отходами, - в области контроля атмосферного воздуха, - в области водопользования, - в области контроля почв. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 2 Метрологическое обеспечение измерений | 4 | 4 |  |  |
| 1.1 | Законодательные и иные нормативно-правовые акты в области обеспечения единства измерений. Основные метрологические понятия и представления. Требования к измерениям, единицам величин, стандартным образцам, средствам измерений, методикам измерений, используемым для контроля объектов окружающей среды. Метрологическое обеспечение измерений контроля объектов окружающей среды, оценка состояния измерений. | 4 | 4 |  |  |
| Тема 3 Общие понятия о количественном анализе и его задачах. Классификация методов анализа. Методы анализа, применяемые в лабораториях для контроля объектов окружающей среды | 8 | 8 |  |  |
| 3.1 | Гравиметрический (весовой) метод. Теоретические основы метода. Техника весового анализа. Весы и взвешивание. Требования, к процессу образования аналитических осадков. Техника осаждения, фильтрования и промывания осадков, получение весовой формы осадка (доведение до постоянной массы). Использование метода для анализа объектов окружающей среды. | 1,0 | 1,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Титриметрический (объёмный) метод. Сущность титриметрического анализа. Классификация методов титриметрического анализа. Точка эквивалентности и точка окончания титрования. Техника титрования растворов, правила измерения объемов при титровании. Возможность использования метода для анализа объектов окружающей среды. | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 3.3 | Фотометрический (спектрофотометрический) метод. Сущность метода. Основной закон колориметрии – закон Бугера-Ламберта-Бера. Понятие градуировочной характеристики. Использование метода для анализа объектов окружающей среды. | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 3.4 | Атомно-абсорбционная спектроскопия. Эмиссионная спектроскопия. Сущность метода. Использование метода для количественного анализа веществ и контроля объектов окружающей среды. | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 3.5 | Масс-спектрометрия с использованием индуктивно-связанной плазмы. Сущность метода. Использование метода для элементного анализа веществ. Возможность использования метода для анализа объектов окружающей среды и контроля объектов окружающей среды. | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 3.6 | Хроматографические методы анализа. Сущность хроматографии. Использование газовой, ионообменной, высокоэффективной жидкостной хроматографии в количественном анализе веществ. Возможность использования метода для анализа объектов окружающей среды. | 1 | 1 |  |  |
| 3.7 | Потенциометрический метод. Сущность метода. Уравнение Нернста. Понятие об электродном потенциале, его измерение. Использование ионоселективных электродов для анализа объектов окружающей среды. | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 3.8 | Рентгено-флуоресцентный метод. Сущность метода. Использование метода для элементного анализа веществ. Возможность использования метода для анализа объектов окружающей среды. | 0,5 | 0,5 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Линейно-колористический метод. Сущность экспресс-метода. Использование метода для контроля газовых сред. Инструментальные методы контроля воздушных сред с использованием газоанализаторов («Колион», «Монолит», «Полар» и пр.) | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Тема 4 Современные требования к организации деятельности аналитических лабораторий контроля объектов окружающей среды (промышленных выбросов, поверхностных и сточных вод, почв, отходов, снежного покрова) в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. | 8 | 8 |  |  |
| 4.1 | Основные технические требования к организации деятельности аналитических лабораторий в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Наличие организационной структуры и квалификации персонала. Соответствие помещений требованиям, предъявляемым к лаборатории, с учетом проводимых видов аналитических работ. Наличие актуализированных нормативных и методических документов, управление документацией. Наличие оборудования (средств измерений, испытательного, вспомогательного оборудования), средств отбора проб, управление оборудованием. Наличие стандартных образцов, аттестованных смесей, химических реактивов и посуды. Наличие системы регистрации и прохождения проб. Наличие системы отчетности о результатах аналитических работ и правил их оформления (требования к протоколам измерений и т.п.). | 8 | 8 |  |  |
| Тема 5 Система менеджмента качества в лаборатории в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ГОСТ Р ИСО 5725 | 4 | 4 |  |  |
| 5.1 | Современные требования к системе качества в испытательной лаборатории (центре). Руководство по качеству лаборатории. Наличие управленческой структуры по эффективному функционированию лаборатории. Политика в области качества. Наличие системы менеджмента, регулирующей деятельность лаборатории. Наличие политики и процедур постоянного улучшения результативности системы менеджмента (наличие системы контроля качества результатов анализа, внутренние проверки, аудит, корректирующие действия, контроль со стороны руководства). Значение предупредительного контроля. | 4 | 4 |  |  |
| Тема 6 Организация и проведение внутреннего лабораторного контроля качества результатов измерений объектов окружающей среды (водных и воздушных сред, почв, отходов, биотестирования очищенных сточных вод, водных вытяжек почв, отходов). | 2 | 2 |  |  |
| 6.1 | Формы организации внутреннего лабораторного контроля в лаборатории: оперативный контроль процедуры измерений, контроль стабильности результатов измерений. | 2 | 2 |  |  |
| Тема 7 Система нормирования и контроля в области охраны окружающей среды на предприятии | 6 | 6 |  |  |
| 7.1 | Водоохранная деятельность на предприятии. Порядок разработки и утверждения нормативов допустимых сбросов (НДС). | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 7.2 | Воздухоохранная деятельность на предприятии. Проведение инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Разработка и утверждение предельно-допустимых выбросов (ПДВ). | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 7.3 | Нормирование отходов производства и потребления на предприятии. Порядок разработки и утверждения проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Порядок получения лимитов на их размещение. | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 7.5 | Производственный экологический контроль. Организация производственного контроля за исполнением требований природоохранного законодательства (в т.ч. в области обращения с отходами) | 4 | 4 |  |  |
| 7.6 | Экологический мониторинг. Лабораторно – аналитическое обеспечение деятельности в области обращения с отходами. Организация и проведение экологического мониторинга состояния окружающей среды на объектах размещения отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства. | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тема 8 Экономические методы регулирования в области охраны окружающей среды. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, размещение отходов), льготы по плате. | 1 | 1 |  |  |
| 8.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Нормативно-правовые акты, регулирующие исчисление и взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду. Методы экономического стимулирования, льготы по плате. Ответственность за нарушение требований законодательства. | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 8.2 | Формирование расчета в формате excel и xml-файл и с использованием программы «Модуль природопользователя». | 0,5 | 0,5 | 1 |  |
| Тема 9 Отбор проб объектов окружающей среды | 4 | 4 |  |  |
| 9.1 | Основные нормативные документы, определяющие отбор проб объектов окружающей среды (поверхностные, подземные, сточные воды, атмосферный воздух, промышленные выбросы, воздух рабочей зоны, почвы, отходы, снежный покров и пр.). Правила и способы отбора. Требования к оборудованию, посуды для отбора проб. Требования к точкам отбора проб. Требования к персоналу. Условия транспортировки и сохранения первоначального состава проб (консервирования). Процедурные документы лаборатории по отбору проб. | 2 | 2 |  |  |
| 9.2 | Практические занятия по отбору проб объектов окружающей среды (по выбору обучающегося). | 2 | 2 |  |  |
| 10. | Ознакомительная экскурсия с испытательным центром ЦЛАТИ по Енисейскому региону. | 1 |  |  |  |
| 12. | Итоговая аттестация (тестирование) |  |  |  |  |
| 13. | Итого |  |  |  |  |