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	№ п/п
	Наименование тем
	Количество часов
	Форма контроля

	
	
	Всего 
	из них
	

	
	
	
	лекции
(работа на ПК)
	

	1. 
	Тема 1. Общие требования Российского законодательства в области энергетической безопасности.
	2
	2
	Выборочный опрос, тестирование. 

	2.
	Тема 2. Организация безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.
	8
	8
	

	3.
	Тема 3. Требования к персоналу, его подготовке и подтверждению готовности к выполнению трудовых функций.
	4
	4
	

	4.
	Тема 4. Требования к пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.
	4
	4
	

	5.
	Тема 5. Требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения.
	4
	4
	

	6.
	Тема 6. Требования к эксплуатации зданий и сооружений объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требования к территории, в пределах которой находятся такие здания и сооружения. 
	4
	4
	

	7.
	Тема 7. Требования к эксплуатации топливного хозяйства.
	4
	4
	

	8
	Тема 8. Требования к эксплуатации источников тепловой энергии.
	2
	2
	

	9.
	Тема 9. Требования к эксплуатации водоподготовительных установок и ведению водно-химического режима.
	2
	2
	

	10.
	Тема 10. Требования к эксплуатации баков-аккумуляторов.
	2
	2
	

	11.
	Тема 11. Требования к эксплуатации тепловых сетей.
	4
	4
	

	12.
	Тема 12. Требования к эксплуатации насосных станций тепловых сетей.
	4
	4
	

	13.
	Тема 13. Требования к эксплуатации тепловых пунктов.
	2
	2
	

	14.
	Тема 14. Требования к эксплуатации теплообменных аппаратов.
	2
	2
	

	15.
	Тема 15. Требования к эксплуатации трубопроводов и арматуры.
	4
	4
	

	16.
	Тема16.Требования  к эксплуатации теплопотребляющих установок
	8
	8
	

	17.
	Тема 17. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Мероприятия по оказанию первой помощи.
	10
	10
	

	18.
	Итоговая аттестация
	2
	2
	

	
	ИТОГО:	
	72
	72
	




